         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0001  45210000    ARHITECTURA- NEELIGIBIL                                                               
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450101 FINISAJE INTERIOARE-NEELIGIBIL                                                         
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001 RPCT19A1         MP.         452.200                                                                              
        DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE                                                                                  
        DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP                                                                               
        MATERIALELOR *                                                                                                        
                                                                                                                              
        002 RPCT20B1         MP.          12.600                                                                              
        DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT                                                                                    
        PLACATE CU PLACI DE MOZAIC CU                                                                                         
        RECUPERAREA MATERIALELOR *                                                                                            
                                                                                                                              
        003 RPCJ08A1         MP.         357.000                                                                              
        TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU                                                                                 
        MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T                                                                                
        PT.GRUND SI STR.VI                                                                                                    
                                                                                                                              
        004 RPCE01C1    [ 1] MP.          46.700                                                                              
        HIDROIZOLATII PERETI CU RASINA                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 RPCJ36A1         MP.         450.000                                                                              
        GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.                                                                               
        GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA                                                                                    
        PERETI SI STILPI.                                                                                                     
                                                                                                                              
        006 RPCR24A1         MP.         605.000                                                                              
        VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT                                                                                
        POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI                                                                                    
        EXISTENTE                                                                                                             
                                                                                                                              
        006 6104353          KG          272.250                                                                              
        VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-                                                                              
        80                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 RPCT15C1    [ 1] MP.         115.000                                                                              
        DEMOLAREA PLANSEELOR DIN GIPSCARTON                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 RPCT10A1         MP.         450.000                                                                              
        DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU                                                                                
        EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009 RPCT34A1    [ 1] MP.           8.400                                                                              
        DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR PVC                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010  TRA01A10        TONA         50.000                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                                                                                   
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                 
        DIST.= 10 KM.                                                                                                         
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0001  45210000    ARHITECTURA- NEELIGIBIL                                                               
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450102 FINISAJE EXTERIOARE-NEELIGIBIL                                                         
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   CF21C%    [ 2] MP.         110.000                                                                              
        Sistem exterior termoizolant multistrat                                                                               
        de fatada, cu termoizolatie din                                                                                       
        polistiren expandat in grosime de 10 cm                                                                               
                                                                                                                              
        002   CF21C%    [ 4] MP.          66.100                                                                              
        Procurare si executare plasa din fibra                                                                                
        sticla,dibluri rozete ,profil cu                                                                                      
        lacrimar la solbancuri,profile de colt                                                                                
        cu plasa, grund universal                                                                                             
                                                                                                                              
        003   CF21C%    [ 5] MP.          50.200                                                                              
        Procurare si executare termosistem la                                                                                 
        soclu                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 RPCJ57A1         MP.         167.000                                                                              
        TENC.EXT.DRIS.CU MOZ.GRANULAT DIN PRAF                                                                                
        PIATRA SAU CALCAR IN CIMP CONTINUU*                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005   CF08A1    [ 1] MP.          50.200                                                                              
        TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVA                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 RPCT26B1         MP.         260.000                                                                              
        DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE                                                                              
        SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.                                                                               
        SIPCILOR DOLIILO                                                                                                      
                                                                                                                              
        007 RPCT25A1         MP.         181.000                                                                              
        DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A                                                                                  
        ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN                                                                                    
        SCIND.SAU PFL LA CONS.OB                                                                                              
                                                                                                                              
        008 RPCP14A1    [ 2] M            54.300                                                                              
        Montare profile din aluminiu pt                                                                                       
        inchidere rost intre termosistem si                                                                                   
        soclu agreat la termosistem                                                                                           
                                                                                                                              
        009 RPCL15B1         M            10.200                                                                              
        REPARARE TREPTE DIN BETON SCLIVISIT SAU                                                                               
        ROLAT                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010  TRA01A10        TONA         50.000                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                                                                                   
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                 
        DIST.= 10 KM.                                                                                                         
                                                                                                                              
        011   CE01E%         MP.         260.000                                                                              
        Invelitori din tigla profilata, speciale                                                                              
        din beton (sistem BRAMAC) executate                                                                                   
        pentru suprafete mai mari de 50 mp                                                                                    
                                                                                                                              
        011 2300045          BUC.        100.000                                                                              
        TIGLE SOLZI DIN BETON TIP BRAMAC -                                                                                    
        TRANSILVA                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         
         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0002  45210000    ARHITECTURA-ELIGIBIL                                                                  
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450201 FINISAJE INTERIOARE ELIGIBIL                                                           
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001 RPCK01B1         MP.          41.800                                                                              
        STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR                                                                                  
        CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA                                                                                 
        DRISCUITA FIN *                                                                                                       
                                                                                                                              
        002   CG01F1         MP.          48.300                                                                              
        SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE                                                                                 
        SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003 RPCK40C1         MP.          38.000                                                                              
        PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA                                                                                
        DIF FORME SI CULORI IN SUPRAF <60CMP/BUC                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003 2422329          MP.          39.140                                                                              
        PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S                                                                                 
        150X 75X12 C1 VRAC                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 RPCK42A1         M            35.600                                                                              
        PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM                                                                                
        INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 2436564          M            36.312                                                                              
        ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA                                                                                    
        NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 RPCK09A1    [ 1] MP.          52.200                                                                              
        PARDOSELI PARCHET LAMINAT                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 3416206          MP.          60.030                                                                              
        PARCHET LAMINAT                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006   CG06B-1%       M            47.000                                                                              
        Plinte orizontale din lemn, melaminat                                                                                 
        sau PVC, la pereti, la incaperi cu                                                                                    
        suprafata mai mai mica sau egala cu 16                                                                                
        mp                                                                                                                    
                                                                                                                              
        006 6718362          M            49.350                                                                              
        PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU                                                                                 
        PLINTA MD1 80X 2MM                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 RPCK42B1         M            12.600                                                                              
        PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM                                                                                
        INALTIME,INCLINATE SAU IN TREPTE LA                                                                                   
        SCARI *                                                                                                               
                                                                                                                              
        007 2436564          M            12.852                                                                              
        ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA                                                                                    
        NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008   CG11A1    [ 1] MP.          18.000                                                                              
        PLACARE TREPTE SI CONTRATREPTE DIN BETON                                                                              
        CU GRESIE PORTELANATA INCLUSIV ADEZIVUL                                                                               
        SI CHITUL PT ROSTURI                                                                                                  
                                                                                                                              
        008 2422329          MP.          18.540                                                                              
        PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S                                                                                 
        150X 75X12 C1 VRAC                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009 CF24A1      [ 2] MP.         115.000                                                                              
        PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA                                                                               
        (GIPS CARTON ANTIFOC)                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 RPCJ13B1         M           131.000                                                                              
        REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU                                                                                  
        MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:                                                                                  
        DREPTI INTRE 15-25CM LA                                                                                               
                                                                                                                              
        011   CK09A1    [ 2] M             2.000                                                                              
        - GLAFURI PVC                                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012   CL20B1         KG           50.000                                                                              
        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:                                                                              
        BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,                                                                                    
        GRATARE                                                                                                               
                                                                                                                              
        012 6312118          KG           50.000                                                                              
        CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013 RPCR42A1         MP.           2.500                                                                              
        VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL.METALICE                                                                              
        IN 2STR.*                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014   CK25A%         MP.           8.400                                                                              
        Usi confectionate din profiluri din mase                                                                              
        plastice, intr-un canat, inclusiv                                                                                     
        armaturile si accesoriile necesare,                                                                                   
        montate in zidarie de orice fel, cu                                                                                   
        suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv                                                                               
                                                                                                                              
        014 6720308          MP.           8.400                                                                              
        USI DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        015   CK27C%         MP.          28.800                                                                              
        Glasvanduri din profiluri din mase                                                                                    
        plastice alcatuite din panouri fixe si                                                                                
        foi de usi                                                                                                            
                                                                                                                              
        015 6720395          MP.          28.800                                                                              
        GLASVAND MASE PLAST IN PANOURI FIXE PT                                                                                
        MONTARE LA NIVEL PARD                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        016   CK25A%         MP.          12.000                                                                              
        Usi confectionate din profiluri din mase                                                                              
        plastice, intr-un canat, inclusiv                                                                                     
        armaturile si accesoriile necesare,                                                                                   
        montate in zidarie de orice fel, cu                                                                                   
        suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv                                                                               
                                                                                                                              
        016 6720308          MP.          12.000                                                                              
        USI DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        017   CK14A1         MP.           2.100                                                                              
        USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV                                                                                    
        ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <                                                                              
        5 MP                                                                                                                  
                                                                                                                              
        017 6306638          KG            8.000                                                                              
        USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.IPC                                                                                 
        1250/IX REZISTENTA FOC 236 KG                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         

       
         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0002  45210000    ARHITECTURA-ELIGIBIL                                                                  
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450202 FINISAJE EXTERIOARE-ELIGIBIL                                                           
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   CE18A1         MP.         260.000                                                                              
        ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN                                                                                  
        RASINOASE                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 2903866          M.C.          7.000                                                                              
        SCANDURA RASINOASE LUNGA TIV CLS C GR=                                                                                
        24MM L=4,50M S 942                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   CE20A1         MP.          40.000                                                                              
        RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE                                                                                
        CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   CE17B1         MP.         181.000                                                                              
        SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA                                                                              
        INVELITORI GRELE                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003 2901166          M.C.          8.000                                                                              
        LEMN ROTUND RAS.(BILE MANELE) D=12-15 CM                                                                              
        L=3,00-6,00 M                                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   CE13A1         M            59.100                                                                              
        JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,                                                                                 
        CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU                                                                               
        D=15CM                                                                                                                
                                                                                                                              
        005   CE14A1         M            67.200                                                                              
        BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM                                                                                    
        CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=                                                                                
        15,4CM                                                                                                                
                                                                                                                              
        006   CE19D1         M            59.100                                                                              
        STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE                                                                              
        PE O PARTE SI FALTUITE                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 2903830          M.C.          1.600                                                                              
        SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C                                                                               
        GR=24MM L=3,00M S 942                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   CE19A1         M            59.100                                                                              
        PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN                                                                                  
        SCINDURI GELUITE SIMPLU                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 2903830          M.C.          0.860                                                                              
        SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C                                                                               
        GR=24MM L=3,00M S 942                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 RPCP09A1         KG          178.000                                                                              
        OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI                                                                                     
        CONFECTIONATI DUPA MODEL FIXATE IN                                                                                    
        ASTEREALA SI PREV.CU CONTRF                                                                                           
                                                                                                                              
        009   CK26B#         ML.           9.700                                                                              
        Glafuri aluminiu,montate la ferestre                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 RPCK01B1         MP.          19.900                                                                              
        STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR                                                                                  
        CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA                                                                                 
        DRISCUITA FIN *                                                                                                       
                                                                                                                              
        011 RPCK40A1         MP.          19.900                                                                              
        PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA                                                                                
        UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP                                                                              
        /BUC.                                                                                                                 
                                                                                                                              
        011 2428593          MP.          20.497                                                                              
        PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE BRUNE F                                                                               
        200X100X16 C1 S5939                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012 RPCK42A1         M            12.900                                                                              
        PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM                                                                                
        INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012 2435493          M            13.158                                                                              
        ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA                                                                                    
        NETEDA BRUNE S 150X100X 8 C1 S5939                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013 RPCP14A1    [ 1] M            18.600                                                                              
        Montare profile tip Genesis pt protectia                                                                              
        muchiilor la trepte inclusiv accesoriile                                                                              
        de montare                                                                                                            
                                                                                                                              
        014   CO01A1         MP.          91.300                                                                              
        TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014 2100945          M.C.          7.395                                                                              
        BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        015 RPCE34A1         M            54.300                                                                              
        UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI                                                                                 
        SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0003  45210000    INSTALATII ELECTRICE                                                                  
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450301 INSTALATII ELECTRICE - NEELIGIBIL                                                      
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001 EC01XA           M           350.000                                                                              
        CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU                                                                                  
        PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.                                                                               
        CONS.SAU SUSP.CABLU                                                                                                   
                                                                                                                              
        001 4826880          M           367.500                                                                              
        CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865                                                                                            
                                                                                                                              
        002 EC01XA           M           320.000                                                                              
        CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU                                                                                  
        PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.                                                                               
        CONS.SAU SUSP.CABLU                                                                                                   
                                                                                                                              
        002 4826892          M           336.000                                                                              
        CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865                                                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003 EC01XA           M            70.000                                                                              
        CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU                                                                                  
        PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.                                                                               
        CONS.SAU SUSP.CABLU                                                                                                   
                                                                                                                              
        003 4826907          M            73.500                                                                              
        CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 EC01XA           M            10.000                                                                              
        CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU                                                                                  
        PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.                                                                               
        CONS.SAU SUSP.CABLU                                                                                                   
                                                                                                                              
        004 4826921          M            10.500                                                                              
        CONDUCTOR FY 1X 10 S 6865                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 EC01XA           M            30.000                                                                              
        CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU                                                                                  
        PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.                                                                               
        CONS.SAU SUSP.CABLU                                                                                                   
                                                                                                                              
        005 3270763          M            31.500                                                                              
        CABLU ELECTRIC CYY-F 3X1.5                                                                                            
                                                                                                                              
        006 EC03XA           M            18.000                                                                              
        CABLU PT.EN.EL.SAU DE SEMN.LIBER,AS.IN                                                                                
        SANT,PE PATDE NISIP,POD,JGHEAB,PE PERETI                                                                              
        PINA LA H<4 G<1                                                                                                       
                                                                                                                              
        006 3270764          M            18.360                                                                              
        CABLU ELECTRIC CYY-F 3X4                                                                                              
                                                                                                                              
        007   EC09A1         M            40.000                                                                              
        CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI                                                                                      
        EXISTENTE                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008   EB07A1         M            50.000                                                                              
        CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA                                                                               
        IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 3270753          M            51.500                                                                              
        CABLU DATE FTP CAT.5E 4X2XAWG24/1                                                                                     
                                                                                                                              
        009 ED01XA           BUC.          6.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
                                                                                                                              
        009 5502417          BUC.          6.120                                                                              
        INTRERUPTOR MODERNIZAT 250V 10A COD 062                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 ED01XA           BUC.          7.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
                                                                                                                              
        010 5500689          BUC.          7.140                                                                              
        COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076                                                                                 
        10A 250V                                                                                                              
                                                                                                                              
        011 EE07XD           BUC.          2.000                                                                              
        CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE                                                                                        
        FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU                                                                                 
        TAVAN FALS;                                                                                                           
                                                                                                                              
        011 3270839          BUC.          2.030                                                                              
        CORP ILUMINAT FIPAD 2 X 18W S IP65 FAY                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012 EE07XD           BUC.          6.000                                                                              
        CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE                                                                                        
        FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU                                                                                 
        TAVAN FALS;                                                                                                           
                                                                                                                              
        012 3270840          BUC.          6.090                                                                              
        CORP ILUMINAT FIRA 2 X 18W DUBLU                                                                                      
        PARABOLIC FAY S                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013 EE07XD           BUC.         12.000                                                                              
        CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE                                                                                        
        FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU                                                                                 
        TAVAN FALS;                                                                                                           
                                                                                                                              
        013 3270841          BUC.         12.180                                                                              
        CORP ILUMINAT APARENT, CU DISPERSOR-FIDA                                                                              
        05 SELENA 4 X 18W CLAR ELBA                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014 EE04XA           BUC.          5.000                                                                              
        CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE                                                                               
        LAMPI,COMPLET ECHIP.:DULIE SIMPLA,                                                                                    
        ATIRNATA SAU IN SCAFA                                                                                                 
                                                                                                                              
        014 5103936          BUC.          5.000                                                                              
        CORP ILUMINAT ETANSE I-ED -60 220V 1X                                                                                 
        60W CS                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        015 EE04XA           BUC.          2.000                                                                              
        CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE                                                                               
        LAMPI,COMPLET ECHIP.:DULIE SIMPLA,                                                                                    
        ATIRNATA SAU IN SCAFA                                                                                                 
                                                                                                                              
        015 3270755          BUC.          2.000                                                                              
        APLICA ARDEA 1X60 W                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        016 EE04XC           BUC.          3.000                                                                              
        CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE                                                                               
        LAMPI,COMPLET ECHIP.:APLICA SIMPLA                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        016 5380003          BUC.          3.000                                                                              
        APLICA DE EXTERIOR ETANSA ,AA 60W,IP65                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        017 EE08XA           BUC.         64.000                                                                              
        ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT                                                                                      
        FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        017 3270756          BUC.         64.000                                                                              
        TUB LED LOHUIS 18W, LUMINA RECE, 1750                                                                                 
        LM, G13, 120 CM                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        018 EE08XA           BUC.         10.000                                                                              
        ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT                                                                                      
        FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        018 3270757          BUC.         10.000                                                                              
        BECURI CLASIC REFLECTOR 60W E27 230V                                                                                  
        NR63 30D                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        019 ED01XA           BUC.          4.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
                                                                                                                              
        019 5536080          BUC.          4.080                                                                              
        PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL                                                                                   
        0706A 250V;10A                                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        020 ED01XA           BUC.         13.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
                                                                                                                              
        020 3270851          BUC.         13.260                                                                              
        PRIZA DUBLA SIMPLA 16A/250V                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021 ED01XA           BUC.          3.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
                                                                                                                              
        021 3270692          BUC.          3.000                                                                              
        PRIZA TV                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        022 ED01XA           BUC.          3.000                                                                              
        MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,                                                                                      
        COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,                                                                                     
        INGROPATE,(INCL.DOZA);                                                                                                
      
                                                                                                                        
        022 3270758          BUC.          3.000                                                                              
        PRIZA DE DATE SIMPLA - RJ45 CATEGORIA 5E                                                                              
        UTP, ALB - APARATAJ ANYA - ALB                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        023   ED24F1         BUC.          1.000                                                                              
        ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE                                                                              
        DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 4                                                                                
        CIRCUITE                                                                                                              
                                                                                                                              
        024 EE09XB           BUC.          5.000                                                                              
        CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ                                                                                
        DE TIP: MONOBLOC,PT.ILUM.DE SIGURANTA ,                                                                               
        CU ACUMULATORI                                                                                                        
                                                                                                                              
        024 2000007          BUC.          5.000                                                                              
        CORP ILUMINAT SIGURANTA EVACUARE TIP                                                                                  
        CISA 02,COMPLET ECHIPAT                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        025 EA04XA           BUC.         30.000                                                                              
        DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU                                                                                   
        COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL.                                                                              
        SAU CONS.,MEDIU NORM                                                                                                  
                                                                                                                              
        025 7318999          BUC.         31.500                                                                              
        DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU                                                                                  
        TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        026 EA04XA           BUC.         30.000                                                                              
        DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU                                                                                   
        COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL.                                                                              
        SAU CONS.,MEDIU NORM                                                                                                  
                                                                                                                              
        026 7318987          BUC.         29.400                                                                              
        DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU                                                                                  
        TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        027 EA01XA           M           220.000                                                                              
        TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE                                                                                   
        ORICE DIAMETRUMONTAT INGROPAT                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        027 3270842          M           242.000                                                                              
        TUB PANZER IPEY PVC FILET INTERIOR 20                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        028 EA01XA           M           250.000                                                                              
        TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE                                                                                   
        ORICE DIAMETRUMONTAT INGROPAT                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        028 3270857          M           275.000                                                                              
        TUB PANTZER IPEY PVC FILET INTERIOR 13                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        029   EF02A1         BUC.          1.000                                                                              
        TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA                                                                               
        MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.                                                                              
        <0,30MP                                                                                                               
                                                                                                                              
        030   EF08B#         BUC.          1.000                                                                              
        TABLOU ELECTRIC (TIP CUTIE) AVAND                                                                                     
        GREUTATEA 10,1-25 KG                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        031   EF08A1         BUC.        100.000                                                                              
        RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                                                                               
        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                                                                              
        <10MMP                                                                                                                
                                                                                                                              
        032 EC05XB           BUC.          2.000                                                                              
        CAP TERM.USCAT PT.CABLURI EL.SI DE SEMN.                                                                              
        CU IZOL.SIMANTA DIN PVC SAU CAUC.,NEARM.                                                                              
        ,CU D=21.1-29 MM                                                                                                      
                                                                                                                              
        033 EI06XA           M           145.000                                                                              
        ACOP.CU MORTAR DE CIMENT A TUB.DE PROT.                                                                               
        SI A COND. PUNTE: 1-2 TUB. CU D<50 MM,                                                                                
        MONTAT PARALEL.                                                                                                       
                                                                                                                              
        034 EF07XA           BUC.          2.000                                                                              
        PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU                                                                               
        PUNERE SUB TENSIUNE                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        035   EF09A1         BUC.        170.000                                                                              
        RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                                                                               
        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                                                                              
        <10MMP                                                                                                                
                                                                                                                              
        036 EH03XB           BUC.          1.000                                                                              
        INCERC.SI VERIF.EL.A INTR.SAU CONTACT.                                                                                
        AUT.TRIP.DE 100-500 A,INCL.DISP.DE ACT.                                                                               
        SAU A RELEELOR COMP                                                                                                   
                                                                                                                              
        037 EH01XA           BUC.         36.000                                                                              
        INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE                                                                                      
        ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        038 EH10XA           BUC.          4.000                                                                              
        VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,                                                                                  
        CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE                                                                               
        ILUMINAT;                                                                                                             
                                                                                                                              
        039 EH10XB           BUC.         20.000                                                                              
        VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,                                                                                  
        CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT                                                                                   
        FLUOR.SI CU VAPORI DE H                                                                                               
                                                                                                                              
        039 5102334          BUC.          2.000                                                                              
        LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=38MM,20W/                                                                               
        220V, L=600MM,MICM-NI 908-60                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        040 EH10XB           BUC.         10.000                                                                              
        VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,                                                                                  
        CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT                                                                                   
        FLUOR.SI CU VAPORI DE H                                                                                               
                                                                                                                              
        040 5100817          BUC.          1.000                                                                              
        LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 TIP S 120V                                                                              
        25W S6115                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        041 EH10XC           BUC.          5.000                                                                              
        VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,                                                                                  
        CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT DE                                                                                
        SIGURANTA                                                                                                             
                                                                                                                              
        042 EI01XB           BUC.        150.000                                                                              
        DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE:DIBLURI DIN                                                                               
        MATERIAL PLASTIC                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        043 EI01XE           BUC.         20.000                                                                              
        DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE:DIBLURI                                                                                   
        AUTOFREZANTE CU D>8 MM                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        043 6313318          BUC.         20.400                                                                              
        DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU                                                                                   
        SURUB M 10                                                                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        044 EI11XC           BUC.        100.000                                                                              
        ETICHETE SI INSCRIPT.: ETEICHETE DIN PB.                                                                              
        POANSONATESI MONT.PT.MARCAREA CABLURILOR                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        045 EG04XA           M            22.000                                                                              
        CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,                                                                              
        MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN                                                                                
        TEREN NORMAL.                                                                                                         
                                                                                                                              
        045 3436510          M            23.430                                                                              
        OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT =                                                                                  
        50X6 MM                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        046 EG04XA           M            22.000                                                                              
        CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,                                                                              
        MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN                                                                                
        TEREN NORMAL.                                                                                                         
                                                                                                                              
        046 3701412          M            23.430                                                                              
        BANDA OTEL LAMINAT CALD S908 4X40 OL37-                                                                               
        1N $                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        047 EG04XA           M            10.000                                                                              
        CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,                                                                              
        MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN                                                                                
        TEREN NORMAL.                                                                                                         
                                                                                                                              
        047 3701266          M            10.650                                                                              
        BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S 908                                                                                  
        4X25 MM OL37-1N                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        048 EG05XB           BUC.          8.000                                                                              
        ELECTROD PT. PRIZA DE PAMINT DIN:TEAVA                                                                                
        DE OTEL 2" SAU 2 1/2",BATUT IN PAMINT LA                                                                              
        H<3.5 M.                                                                                                              
                                                                                                                              
        048 7319516          BUC.          8.040                                                                              
        ELECTROD VERTICAL PRIZA DE PAMANT                                                                                     
        PROIECT M-427.10 D=2 1/2""X22.5 M                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        049 EG07XA           BUC.          2.000                                                                              
        CUTIE CU ECLISA DEB LEGATURA PENTRU                                                                                   
        CENTURA DE IMPAMINTARE,MONT.PE DIBLURI                                                                                
        EXISTENTA                                                                                                             
                                                                                                                              
        050 EG08XD           BUC.          2.000                                                                              
        PIESA RAC.LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU                                                                                
        DE ASIG.CONTIN.ELECTR.:DIN CORDON FLEX.                                                                               
        FIXAT CU 2 PAPUCI                                                                                                     
                                                                                                                              
        051   ED13B1         BUC.          2.000                                                                              
        SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU                                                                                    
        SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU                                                                              
        BUZER)DIBL.MAT.PL.                                                                                                    
                                                                                                                              


        051 5500055          BUC.          2.000                                                                              
        SONERIE RS 7951 TIP CASNIC 5V,CA STAS                                                                                 
        4264-54                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        052   ED10H1         BUC.          1.000                                                                              
        BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT                                                                              
        SCARA,MONTAT PE DIBLURI MAT.PL.SAU PT.                                                                                
        SONERIE                                                                                                               
                                                                                                                              
        052 5500691          BUC.          1.010                                                                              
        BUTON SONERIE SIMBOL 0182 10 A ,250 V                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        053  TSA07B1         M.C.         15.600                                                                              
        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU                                                                                   
        SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.                                                                                 
        ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU                                                                                               
                                                                                                                              
        054  TSD01B1         M.C.         12.500                                                                              
        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                                                                               
        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                                                                                 
        BULG.TEREN MIJL.                                                                                                      
                                                                                                                              
        055  TSD04D1         M.C.         12.500                                                                              
        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                                                                                  
        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                                                                               
        20CM GROS.T.COEZIV                                                                                                    
                                                                                                                              
        056  TRA01A05        TONA          3.100                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                                                                                   
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                 
        DIST.= 5 KM.                                                                                                          
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0004  45210000    INSTALATII SANITARE -ELIGIBIL                                                         
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450401 INSTALATII SANITARE INTERIOARE-ELIGIBIL                                                
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   SC07C1    [ 1] BUC.          3.000                                                                              
        LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR L=46MM;COPII                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 2440475          BUC.          3.030                                                                              
        @LAVOAR "ORHIDEEA" ALB 35X45 COD                                                                                      
        79SE5501                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 4203519          BUC.          6.000                                                                              
        CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1                                                                               
        S 3343                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   SC07C1         BUC.          1.000                                                                              
        LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE                                                                                 
        CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002 2442343          BUC.          1.010                                                                              
        LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S                                                                               
        1540                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002 4203519          BUC.          2.000                                                                              
        CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1                                                                               
        S 3343                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   SC31A1         BUC.          4.000                                                                              
        VENTIL DE SCURGERE TIP...                                                                                             
                                                                                                                              
        003 4203337          BUC.          4.000                                                                              
        VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU                                                                                 
        RACORD S9610                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   SC19B1         BUC.          4.000                                                                              
        SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.                                                                                
        LAVOAR DE PORTELAN SANITAR                                                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 4202761          BUC.          4.000                                                                              
        SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005   SC13A1         BUC.          4.000                                                                              
        VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR                                                                                
        CU SIFON INTERIOR S TIP ...                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 2442757          BUC.          4.040                                                                              
        VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S                                                                                 
        2066                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006   SC16G1         BUC.          4.000                                                                              
        REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN                                                                               
        TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   SC24A1         BUC.          4.000                                                                              
        PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI                                                                               
        TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008   SC25A1         BUC.          4.000                                                                              
        ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 2451485          BUC.          4.040                                                                              
        ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI                                                                                 
        716                                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009   SC26A1         BUC.          4.000                                                                              
        OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU                                                                               
        DIMENS.400X500MM                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010   SC27A1         BUC.          4.000                                                                              
        PORTPAHAR DIN FONTA,EMAILAT,CALITATEA 1                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              


        011   SC28A1         BUC.          4.000                                                                              
        SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA,CALITATEA 1                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012   SC30A1         BUC.          4.000                                                                              
        SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE                                                                              
        ) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0005  45210000    INSTALATII SANITARE-NEELIGIBIL                                                        
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450501 INSTALATII SANITARE INTERIOARE-NEELIGIBIL                                              
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   SA01B1         M            30.000                                                                              
        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                                                                                   
        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                                                                                 
        IND.IN LEGATURI D= 1/2T                                                                                               
                                                                                                                              
        001 3270759          M            30.300                                                                              
        TEAVA PPR AL PN25 DN20 SUPER                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   SA01C1         M            20.000                                                                              
        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                                                                                   
        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                                                                                 
        IND.IN LEGATURI D= 3/4T                                                                                               
                                                                                                                              
        002 3270760          M            20.200                                                                              
        TEAVA PPR AL PN25 DN25 SUPER                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   SA01D1         M            17.000                                                                              
        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                                                                                   
        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                                                                                 
        IND.IN LEG TURI D=1 T                                                                                                 
                                                                                                                              
        003 3270761          M            17.170                                                                              
        TEAVA PPR AL PN25 DN32 SUPER                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   SA01C1         M            16.000                                                                              
        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                                                                                   
        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                                                                                 
        IND.IN LEGATURI D= 3/4T                                                                                               
                                                                                                                              
        004 3306053          M            16.160                                                                              
        TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -                                                                               
        20( 3/4) OL 32 1 S 7656                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005   SA01D1         M            10.000                                                                              
        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                                                                                   
        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                                                                                 
        IND.IN LEG TURI D=1 T                                                                                                 
                                                                                                                              
        005 3306065          M            10.100                                                                              
        TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -                                                                               
        25(1 ) OL 32 1 S 7656                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006   SA43D1         BUC.         15.000                                                                              
        BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&                                                                               
        MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.                                                                              
        AVIND D= 3/4 TOL                                                                                                      
                                                                                                                              
        007   SA43E1         BUC.         16.000                                                                              
        BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                                                                                   
        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,                                                                                
        COND.AVIND D=1 TOL                                                                                                    
                                                                                                                              
        008   SA43F1         BUC.         20.000                                                                              
        BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                                                                                   
        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,                                                                                
        COND.AVIND D=1 1/4 TOL                                                                                                
                                                                                                                              
        009   SA46A1         M            12.000                                                                              
        CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE                                                                                   
        PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,                                                                                  
        TEAVA AVIND D=1 TOLI                                                                                                  
                                                                                                                              
        010   SB16A1         M            14.000                                                                              
        TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,                                                                                 
        MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,                                                                                   
        SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32                                                                                              
                                                                                                                              
        011   SB16C1         M            15.000                                                                              
        TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,                                                                                 
        MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,                                                                                   
        SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50                                                                                              
                                                                                                                              
        012   SB16E1         M            17.000                                                                              
        TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,                                                                                  
        MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,                                                                                   
        SUSPEND.PLANSEU,CU D=110                                                                                              
                                                                                                                              
        013   SB17A1         BUC.         12.000                                                                              
        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                                                                                
        PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                                                                                
        AVIND D= 32 MM                                                                                                        
                                                                                                                              
        013 6712227          BUC.         12.000                                                                              
        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014   SB17C1         BUC.          8.000                                                                              
        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                                                                                
        PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                                                                                 
        AVIND D= 50 MM                                                                                                        
                                                                                                                              
        014 6712241          BUC.          8.000                                                                              
        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        015   SB17E1         BUC.         11.000                                                                              
        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                                                                                
        PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                                                                                 
        AVIND D=110 MM                                                                                                        
                                                                                                                              
        015 6712265          BUC.         11.000                                                                              
        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII                                                                                  
        2167                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        016   SB19A1         BUC.          8.000                                                                              
        RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU                                                                                
        IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2                                                                              
        GRADE SI D= 50 M                                                                                                      
                                                                                                                              
        016 3270858          BUC.          8.000                                                                              
        RAMIFICATIE REDUSA <EASYKIT> PP D. 50/40                                                                              
        87 GRADE                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        017   SB19A1         BUC.          1.000                                                                              
        RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU                                                                                
        IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2                                                                              
        GRADE SI D= 50 M                                                                                                      
                                                                                                                              
        017 6712813          BUC.          1.000                                                                              
        RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50                                                                               
        NII 2167                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        018   SB19C1         BUC.          3.000                                                                              
        RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU                                                                                
        IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2                                                                              
        GRADE SI D=110 M                                                                                                      
                                                                                                                              
        018 6712849          BUC.          3.000                                                                              
        RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50                                                                              
        NII 2167                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        019   SB19C1         BUC.          5.000                                                                              
        RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU                                                                                
        IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2                                                                              
        GRADE SI D=110 M                                                                                                      
                                                                                                                              
        019 6712863          BUC.          5.000                                                                              
        RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110                                                                              
        NII 2167                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        020   SB21A1         BUC.          1.000                                                                              
        PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU                                                                              
        IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021   SB21C1         BUC.          2.000                                                                              
        PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU                                                                              
        IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        022   SB22A1         BUC.          8.000                                                                              
        REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,                                                                              
        CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 40- 32                                                                               
        MM                                                                                                                    
                                                                                                                              
        023   SB22C1         BUC.         12.000                                                                              
        REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,                                                                              
        CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 40                                                                               
        MM                                                                                                                    
                                                                                                                              
        024   SB22E1         BUC.          8.000                                                                              
        REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,                                                                              
        CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50                                                                               
        MM                                                                                                                    
                                                                                                                              
        025   SB49A3         BUC.          2.000                                                                              
        CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE                                                                               
        COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE                                                                                
        ANTIACIDA D=100MM                                                                                                     
                                                                                                                              
        026   SB51A1         KG            6.000                                                                              
        SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA                                                                                  
        CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.                                                                                     
        CANALIZARE,AVIND PINA LA 2                                                                                            
                                                                                                                              
        027   SB52A1         KG            6.000                                                                              
        PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU                                                                                  
        SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC                                                                              
        PENTRU CANALIZARE                                                                                                     
                                                                                                                              
        027 3400029          KG            6.000                                                                              
        OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-                                                                               
        1N D= 10                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        028   SA46G1         M             2.000                                                                              
        CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE                                                                                   
        PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,                                                                                  
        TEAVA AVIND D=4 TOLI                                                                                                  
                                                                                                                              
        029   SB44C2         BUC.          2.000                                                                              
        SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA                                                                                
        AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI                                                                                    
        IESIRE VERTICALA                                                                                                      
                                                                                                                              
        029 4124004          BUC.          2.000                                                                              
        SIFON PEHD CU 1 RACORD SI 4 INTRARI                                                                                   
        LATERALE 40 MM                                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        030   SB44F1         BUC.          1.000                                                                              
        SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA                                                                                
        AVIND D=100MM,SIMPLU                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        030 4124005          BUC.          1.000                                                                              
        SIFON PEHD CU 1 IESIRE LATERALA 110 MM                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        031  IFB09D1         MP.           4.000                                                                              
        STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN                                                                                   
        NISIP                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        032   SD02A1    [ 1] BUC.         12.000                                                                              
        ROBINET COLTAR SUBLAVOAR SAU PT WC SI                                                                                 
        SUBLAVOAR D=1/2"                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        032 4201779          BUC.         12.000                                                                              
        ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2                                                                               
        "" S 751/I                                                                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        033   SD05A1    [ 1] BUC.          4.000                                                                              
        BATERIE MONOCOMANDA PT LAVOAR A.R+A.C.M                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        033 4201361          BUC.          4.000                                                                              
        @BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD                                                                                   
        43R1065                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        034   SD02A1    [ 2] BUC.          6.000                                                                              
        ROBINET DE TRECERE D=1/2"                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        034 4202474          BUC.          6.000                                                                              
        ROBINET TRECERE FONTA 1/2"""" A VENTIL+                                                                               
        MUFA PN10 S6480                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        035   SD14A1         BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU                                                                                 
        DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/                                                                              
        4''                                                                                                                   
                                                                                                                              
        035 4202486          BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET TRECERE FONTA 1"""" A VENTIL+                                                                                 
        MUFA PN10 S6480                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        036   SD14A1         BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU                                                                                 
        DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/                                                                              
        4''                                                                                                                   
                                                                                                                              
        036 4204176          BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA                                                                                
        TIP PARGHIE D = 3/4"                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        037   SD14B1         BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU                                                                                 
        DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=                                                                                
        1''                                                                                                                   
                                                                                                                              
        037 4204177          BUC.          3.000                                                                              
        ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA                                                                                
        TIP PARGHIE D = 1"                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        038   ID14B2    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        PROCURARE SI MONTARE APOMETRU CU CADRAN                                                                               
        USCAT                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        038 3270860          BUC.          1.000                                                                              
        APOMETRU MONOJET CU CADRAN USCAT GSD8 3/                                                                              
        4" AR                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        039   SD13C1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        FILTRU Y 1/2"                                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        039 3270861          BUC.          1.000                                                                              
        FILTRU Y (192) 1 1/2                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        040   SD13C1    [ 2] BUC.          2.000                                                                              
        FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR 1/2"                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        040 3270862          BUC.          2.000                                                                              
        FILTRU MAGNETIC<SOCKKIT>ANTICALCAR D=1/                                                                               
        2"                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        041   SD13C1    [ 3] BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA DE SENS CU ARC 1/2"                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        041 3270622          BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA DE SENS 1/2"                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        042   SD20A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        FILTRU APA DEPURA D=1",CARTUS 5"-MONTARE                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        042 7311003          BUC.          1.000                                                                              
        FILTRU CARTUS FILTRANT DEPURA 700 D-1"                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        043   SD13A1    [ 1] BUC.          2.000                                                                              
        ROBINET DE GOLIRE CU VENTIL SI MUFE.PT                                                                                
        TEVI OTEL CU D=1/2                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        043 3270678          BUC.          2.000                                                                              
        ROBINET GOLIRE 1/2'' GOBE                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        044   IC51A1    [ 1] BUC.          4.000                                                                              
        PUNCT FIX PT CONDUCTE DE CANALIZARE DIN                                                                               
        PVC                                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        045  IZH05A1    [ 5] M            93.000                                                                              
        IZOL.COND. DE APA RECE SI CALDA PANA LA                                                                               
        13MM INCLUSIV, CU TERMOIZOLATIE TIP                                                                                   
        ARMAFLEX                                                                                                              
                                                                                                                              
        045 3270915          M            30.000                                                                              
        IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 6X6MM                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        045 3270916          M            36.000                                                                              
        IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 10 X 9MM                                                                                  
        GROSIME                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        045 3270917          M            27.000                                                                              
        IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 10 X 13MM                                                                                 
        GROSIME                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        046  IZI06C1         MP.           1.600                                                                              
        PROTECTIA TERMOIZ.COND.SI APARAT.CU DOUA                                                                              
        STRAT.CARTON BITUM.SUPRAP.LIPIT,GRUND.                                                                                
        BITUM                                                                                                                 
                                                                                                                              
        047   SF01A1         M           110.000                                                                              
        EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.                                                                               
        INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.                                                                                  
        PRES.INCLUSIV ARMAT                                                                                                   
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0005  45210000    INSTALATII SANITARE-NEELIGIBIL                                                        
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450502 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE-NEELIGIBIL                                              
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001  TSA02B1         M.C.         16.000                                                                              
        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                                                                               
        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                                                                                  
        ADINC.<0,75M T.MIJLO                                                                                                  
                                                                                                                              
        002 RPCA02A1         M.C.          1.000                                                                              
        SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI                                                                                       
        EXECUTATE IN COND.SI POZITII GRELE *                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   DC04A1         M             6.000                                                                              
        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI                                                                                
        CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA                                                                                   
        PISTE AEROPORTUARE                                                                                                    
                                                                                                                              
        004   DG06A1         M.C.          1.300                                                                              
        SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT                                                                              
        POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA                                                                                
        IMBRAC CAROSAB                                                                                                        
                                                                                                                              
        005   DI20B1         M.C.          1.300                                                                              
        REP IMBR DIN BET DE CIM CU BET DE CIM                                                                                 
        FLUIDIFIAT PREP IN STATII FIXE COMP CU                                                                                
        PL VIBR SI AGR MUI                                                                                                    
                                                                                                                              
        006  TSD01A1         M.C.         15.000                                                                              
        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                                                                               
        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                                                                                 
        BULG.TEREN USOR                                                                                                       
                                                                                                                              
        007  TSD04A1         M.C.         15.000                                                                              
        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                                                                                  
        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                                                                               
        10CM GROS.T.NECOEZIV                                                                                                  
                                                                                                                              
        008  ACA11A1         M             7.000                                                                              
        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN                                                                               
        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009  ACA11D1    [ 2] M             5.000                                                                              
        MONTARE TEAVA PVC TIP KG CU MUFA SI                                                                                   
        GARNITURI IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRI                                                                              
        LOR,AVIND DN 110                                                                                                      
                                                                                                                              
        010  ACA11E3    [ 1] M            11.000                                                                              
        MONTARE TEAVA PVC -G CU ETANSARE PRIN                                                                                 
        GARNITURI PT CANALIZARE EXT DN 160                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011  ACA19A1         BUC.          2.000                                                                              
        IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE                                                                                
        LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN                                                                                     
        POLIESTERI ARMATE DN 50                                                                                               
                                                                                                                              
        012  ACE06B1         M             8.000                                                                              
        SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI                                                                                  
        CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013  TRA01A05        TONA          8.000                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                                                                                   
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                 
        DIST.= 5 KM.                                                                                                          
                                                                                                                              
        014  TRB04B1         TONA          8.000                                                                              
        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.                                                                               
        3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA                                                                                   
        ADERENTA 1 LOPATARE                                                                                                   
                                                                                                                              
        015  ACE05A1         TONA          0.150                                                                              
        PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR                                                                                 
        PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG                                                                                    
        INCLUSIV                                                                                                              
                                                                                                                              
        015 3270918          BUC.          8.000                                                                              
        PIESA DE TRECERE POLIPROPILENA DE LA                                                                                  
        TEAVA POLIPROPILENA LA TEAVA PVC D.125/                                                                               
        110MM, L. 260MM                                                                                                       
                                                                                                                              
        016  ACE16A1         M             4.000                                                                              
        MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR                                                                                     
        METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.                                                                                   
        CONDUCTE                                                                                                              
                                                                                                                              
        017  ACE08A1         M.C.         10.800                                                                              
        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                                                                              
        SI CANALIZARE CU: NISIP                                                                                               
                                                                                                                              
        018  ACE18A1         MP.           2.000                                                                              
        STRAT CARTON BITUMAT PESTE DRENURI,IN                                                                                 
        VEDEREA TUR NARII BETOANELOR IN FUNDATII                                                                              
        LA APED.CANALE,AN                                                                                                     
                                                                                                                              
        019  ACD04I1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA                                                                                 
        LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA                                                                                
        LA CANALE CU DN 100                                                                                                   
                                                                                                                              
        019 2100945          M.C.          1.010                                                                              
        BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        019 3270837          BUC.          1.000                                                                              
        CAMIN VIZITARE <KOMPACTKIT> 1IN D.630 1                                                                               
        IESIRE D.630 H=1380                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        020  ACD01K1         BUC.          2.000                                                                              
        CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE                                                                              
        CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021  ACD02B1         BUC.          6.000                                                                              
        TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN                                                                               
        ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU                                                                                  
        BOLTARI PREFABRICAT                                                                                                   
                                                                                                                              
        022 2101185          M.C.          0.400                                                                              
        MORTAR M100-T                                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        023  TRB05A27        TONA          0.450                                                                              
        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                                                                                  
        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                                                                                   
        DISTANTA 70M                                                                                                          
                                                                                                                              
        024 RPCU09A1         BUC.         12.000                                                                              
        STRAPUNGERI IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU                                                                               
        PIATRA SUB 15CM SECTIUNE 50-300 CMP                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
        
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0006  45210000    INSTALATII TERMICE                                                                    
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450601 MONTAJ ECHIP. TERMICE-ELIGIBIL                                                         
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   IA02A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Montare cazan de pardoseala pt incalzire                                                                              
        ,cu functionare pe comb solid, Putila                                                                                 
        max=30kw                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   IA17A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Montare boiler electric,mural din OL                                                                                  
        emailat cu rezistenta si termostat cu                                                                                 
        volum v=80l                                                                                                           
                                                                                                                              
        002 3270919          BUC.          1.000                                                                              
        BOILER ELECTRIC ATLANTIC O'PRO PT                                                                                     
        INCALZIRE ACM, 80L, 2000W                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   IA29A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Montare vas de expansiune inchis cu                                                                                   
        membrana cu volum V=50l                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                                       
        003 3270920          BUC.          1.000                                                                              
        VAS EXPANSIUNE 50L ROTUND ZILMET                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   IA37A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Montare pompa de circulatie,ridicare                                                                                  
        temperatura retur cazan-debit Q=0.80 mc/                                                                              
        h,presiune h=2.20 mCA                                                                                                 
                                                                                                                              
        004 3270921          BUC.          1.000                                                                              
        Pompa de circulatie,ridicare temp retur                                                                               
        cazan debit Q=0.80mc/h,presiune h=2.20m.                                                                              
        CA                                                                                                                    
                                                                                                                              
        005   IA37A1    [ 2] BUC.          1.000                                                                              
        Montare pompa de circulatie,ridicare                                                                                  
        temperatura retur cazan-debit Q=1.82 mc/                                                                              
        h,presiune H=4.20mCA                                                                                                  
                                                                                                                              
        005 3270922          BUC.          1.000                                                                              
        Pompa de circulatie,ridicare temp retur                                                                               
        cazan debit Q=1.82mc/h,presiune H=4.                                                                                  
        20mCA                                                                                                                 
                                                                                                                              
        006   IA20A1    [ 1] BUC.          2.000                                                                              
        Montare supape de siguranta cu arcd=3/4"                                                                              
        la 3 bar pt incalzire                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 3270923          BUC.          2.000                                                                              
        SUPAPA DE SIGURANTA BIANCHI CU REGLAJ                                                                                 
        FIX 6 BAR - 3/4"                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   IA20A1    [ 2] BUC.          1.000                                                                              
        Montare supape de siguranta cu arc D=1/                                                                               
        2" la 6 bar la boiler                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 3270924          BUC.          1.000                                                                              
        SUPAPA DE SIGURANTA BIANCHI CU REGLAJ                                                                                 
        FIX 6 BAR - 1/2"                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008   IC30G1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Filtru de impuritati pe conducta de                                                                                   
        incalzire-retur tip Y 1 1/4"                                                                                          
                                                                                                                              
        008 3270925          BUC.          1.000                                                                              
        FILTRU PENTRU IMPURITATI DIN ALAMA                                                                                    
        GALBENA "BIANCHI" 1 1/4"                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009   IC30D1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Dozator de polifosfati DP1/2"                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010   IA18A1    [ 1] BUC.          3.000                                                                              
        Montare termomanometru 0-120C,0-6 bar                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              


        010 3270926          BUC.          3.000                                                                              
        TERMOMETRU BIMETAL, D63,G1/2", TEACA                                                                                  
        45MM, 0-120 GRD                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011   VB14A1    [ 1] BUC.          2.000                                                                              
        Montare grile admisie/evacuare aer,10x                                                                                
        30cm                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012   IA18A1    [ 2] BUC.          2.000                                                                              
        Montaj dezaerator automat DA1/2"                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012 3270941          BUC.          1.000                                                                              
        DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013   CP12A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        Montare cos de fum tabla inox Qi 160mm,                                                                               
        Qe 160mm,H=6.50m                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013 3270927          BUC.          1.000                                                                              
        COS DE FUM DIN INOX                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014   CP12A1    [ 2] BUC.          1.000                                                                              
        Montare tub rigid inox pt racordare                                                                                   
        cazan la cosul de fum Di 160mm,L=2.5m                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        014 3270928          BUC.          1.000                                                                              
        Tub rigid inox pt racordare cazan la                                                                                  
        cosul de fum D=160mm,L=2.5m                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        015  TRA02B50        TONA          1.600                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR                                                                                    
        USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0007  45210000    INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT                             
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450701 INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT-NEELIGIBIL                   
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   IC11A1         M            40.000                                                                              
        TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ                                                                               
        CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1                                                                              
        /2 TOLI                                                                                                               
                                                                                                                              
        001 3304823          M            40.600                                                                              
        TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -                                                                                
        15( 1/2) OL 32 1 S 7656                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   IC11B1         M            46.000                                                                              
        TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ                                                                               
        CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=3                                                                              
        /4 TOLI                                                                                                               
                                                                                                                              
        002 3304835          M            46.690                                                                              
        TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -                                                                                
        20( 3/4) OL 32 1 S 7656                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   IC11C1         M            27.000                                                                              
        TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ                                                                               
        CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1                                                                              
        TOLI                                                                                                                  
                                                                                                                              
        003 3304847          M            27.405                                                                              
        TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -                                                                                
        25(1 ) OL 32 1 S 7656                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   IC11D1         M             8.000                                                                              
        TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ                                                                               
        CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1                                                                              
        1/4 TOLI                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 3304859          M             8.120                                                                              
        TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -                                                                                
        32(1 1/4) OL 32 1 S 7656                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005   IC30C1    [ 1] BUC.         23.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 20                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 4003177          BUC.         13.000                                                                              
        COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 25 X 2 OLT 35                                                                              
        S 8805                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005 4115437          BUC.         10.000                                                                              
        TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006   IC30D1    [ 2] BUC.         48.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 25                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 4003177          BUC.         26.000                                                                              
        COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 25 X 2 OLT 35                                                                              
        S 8805                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 4113934          BUC.         12.000                                                                              
        REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20                                                                              
        F1                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006 4115437          BUC.         10.000                                                                              
        TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   IC30E1    [ 1] BUC.         18.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 32                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 4117992          BUC.          6.000                                                                              
        COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 4115499          BUC.         10.000                                                                              
        TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 4114017          BUC.          2.000                                                                              
        REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25                                                                              
        F1                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008   IC30F1    [ 1] BUC.         20.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 40                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 4118025          BUC.         12.000                                                                              
        COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008 4114122          BUC.          8.000                                                                              
        REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 32                                                                              
        ZN F2                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009   IC30D1    [ 2] BUC.          7.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 25                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009 4117966          BUC.          6.000                                                                              
        COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        009 3270901          BUC.          1.000                                                                              
        RACORD HOLENDER <WATERKIT> ALAMA D.1" FE                                                                              
        -FI                                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010   IC30E1    [ 1] BUC.         10.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura                                                                              
        Dn 32                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 4117992          BUC.          3.000                                                                              
        COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 4121759          BUC.          2.000                                                                              
        RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA U1 S482 DN                                                                              
        32 11/4                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        010 4123288          BUC.          4.000                                                                              
        NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4                                                                              
        ZN DS                                                                                                                 
       
        010 4114055          BUC.          1.000                                                                              
        REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 15                                                                              
        F2                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011   IC30H1    [ 1] BUC.          2.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 3 imbinari prin                                                                                       
        insurubare Dn 25                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011 4115463          BUC.          2.000                                                                              
        TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 25 1                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012   IC30H1    [ 2] BUC.         10.000                                                                              
        Fitinguri OL cu 3 imbinari prin                                                                                       
        insurubare Dn 32                                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012 4115499          BUC.         10.000                                                                              
        TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        013 RPIC31A1         M           154.000                                                                              
        DEMONT.TEVI OL FARA SUDURA PT.CONSTR.                                                                                 
        MONT.PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.PORT.                                                                                
        <2M C-TII IND 51X3,5M                                                                                                 
                                                                                                                              
        014 RPIC31B1         M            26.000                                                                              
        DEMONT.TEVI OL FARA SUDURA PT.CONSTR.                                                                                 
        MONT.PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.PORT.                                                                                
        <2M C-TII IND 54X3,5M                                                                                                 
                                                                                                                              
        015   IC35C1         BUC.          2.000                                                                              
        BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.                                                                                 
        INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU                                                                                 
        BETON D= 1/2 TOLI                                                                                                     
                                                                                                                              
        016   IC35D1         BUC.          3.000                                                                              
        BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.                                                                                 
        INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU                                                                                 
        BETON D=3/4 TOLI                                                                                                      
                                                                                                                              
        017   IC35F1         BUC.         10.000                                                                              
        BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.                                                                                 
        INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU                                                                                 
        BETON D=1 1/4 TOLI                                                                                                    
                                                                                                                              
        018   IC37B1         KG           22.000                                                                              
        SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,                                                                                      
        COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI                                                                                 
        DIV.INTRE 2,1KG-10 KG                                                                                                 
                                                                                                                              
        018 6309874          KG           22.000                                                                              
        CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN                                                                                 
        OTEL U < 50 KG/MP                                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        019   IC39A1         BUC.          8.000                                                                              
        CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE                                                                                   
        PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN                                                                                
        PLANSEE D=1 TOLI                                                                                                      
                                                                                                                              
        020   IC39B1         BUC.          2.000                                                                              
        CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE                                                                                   
        PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN                                                                                
        PLANSEE D=1 1/4 TOLI                                                                                                  
                                                                                                                              
        021  IZH05A1    [ 4] MP.           3.000                                                                              
        IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT                                                                                 
        SARMA CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ                                                                                 
        SUB 35CM INCL                                                                                                         
                                                                                                                              
        021 2602154          M             3.000                                                                              
        @TUB TERMOIZOLANT DN 15 9 MM GROSIME COD                                                                              
        68T 0917                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021 2602156          M             6.000                                                                              
        @TUB TERMOIZOLANT DN 22 13 MM GROSIME                                                                                 
        COD 68T 1322                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021 2602158          M             4.000                                                                              
        @TUB TERMOIZOLANT DN 34 9 MM GROSIME COD                                                                              
        68T 0934                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        021 2602160          M             8.000                                                                              
        @TUB TERMOIZOLANT DN 42 13 MM GROSIME                                                                                 
        COD 68T 1342                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        022   IB20A1#        BUC.         30.000                                                                              
        ELEMENTE DE SUSTINERE PENTRU CORPURI DE                                                                               
        INCALZIRE MONTATE PE ZID DE CARAMIDA                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        023   ID01A1         BUC.         15.000                                                                              
        ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.                                                                               
        INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        023 4204443          BUC.         15.000                                                                              
        ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU                                                                               
        D = 1/2 "                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        024   ID01A1         BUC.         15.000                                                                              
        ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.                                                                               
        INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        024 4202735          BUC.         15.000                                                                              
        ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU                                                                                       
        RADIATOARE 1/2 TOLI FC                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        025   ID06A1    [ 1] BUC.         12.000                                                                              
        AERISITOR MANUAL PT RADIATOR,DN=1/2"                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        025 3280868          BUC.         12.000                                                                              
        AERISITOR MANUAL 1/2"                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        026   ID06A1    [ 2] BUC.          2.000                                                                              
        AERISITOR AUTOMAT PT RADIATOR,DN=1/2"                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        026 3270869          BUC.          2.000                                                                              
        AERISITOR AUTOMAT 1/2"                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        027   ID06A1    [ 3] BUC.          1.000                                                                              
        VENTIL DE AERISIRE AUTOMATE PN16 CU                                                                                   
        VALVA DE ETANSARE,DN=15                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        027 3270870          BUC.          1.000                                                                              
        VENTIL <PEXKIT>"RBM" AERISIRE AUTOMAT D                                                                               
        1/2"                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        028   ID04A2    [ 1] BUC.          2.000                                                                              
        ROBINET DE GOLIRE 1/2"                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        028 3270678          BUC.          2.000                                                                              
        ROBINET GOLIRE 1/2'' GOBE                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        029   ID04A2    [ 2] BUC.          1.000                                                                              
        ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN 6 DN 15-1/2"                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        029 3270871          BUC.          1.000                                                                              
        ROBINET OLANDEZ CU SFERA SI FLUTURE                                                                                   
        GIACOMINI R250 PT APA 1/2"FEX 1/2"FI                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        030   ID04B1    [ 1] BUC.          6.000                                                                              
        ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN 6 DN 25-1                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        030 3270872          BUC.          6.000                                                                              
        ROBINET CU SFERA SI FLUTURE DIN ALAMA                                                                                 
        CROMATA GIACOMINI R250 FE-FI PT TRECERE                                                                               
        APA 1"                                                                                                                
                                                                                                                              
        031   ID04B1    [ 2] BUC.          7.000                                                                              
        ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN6/DN32-11/4"                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        031 3270930          BUC.          7.000                                                                              
        ROBINET CU SFERA/FLURURE PN 6 DN 32-11/                                                                               
        4"                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        032   ID04A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA DE RETINERE                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        032 3270874          BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA <STOCKKIT> RETINERE VERTICAL D.                                                                               
        1" FI-FI                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        033   ID04A1    [ 1] BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA DE RETINERE                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        033 3270875          BUC.          1.000                                                                              
        CLAPETA <STOCKKIT> RETINERE VERTICAL D.                                                                               
        1"1/4 FI-FI                                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        034  IZJ07B1         MP.           3.500                                                                              
        GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU                                                                               
        GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        035  IZD08B1         MP.           3.000                                                                              
        GRUNDUIRE MANUALA,VOPSIRE MECANICA A                                                                                  
        REZER.METAL 1 STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT                                                                              
        VOPSEA EMAIL AL                                                                                                       
                                                                                                                              
        036   IE07C1         MP.          30.000                                                                              
        SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI                                                                                
        INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.                                                                              
        CORP 201-500 MP.                                                                                                      
                                                                                                                              
        037   IE01C1         MP.          30.000                                                                              
        EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.                                                                                 
        CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR                                                                              
        ESTE:201 MP.LA 500                                                                                                    
                                                                                                                              
        038   IE02C1         MP.          30.000                                                                              
        EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A                                                                                
        INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.                                                                                 
        ESTE: 201MP LA 500MP                                                                                                  
                                                                                                                              
        039   IE05A1         MP.          20.000                                                                              
        DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE                                                                              
        RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI                                                                                  
        REMONTARE                                                                                                             
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         

        
         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0007  45210000    INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT                             
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450702 INSTALATII SANITARE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN  CT-ELIGIBIL                   
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   IB06A1#        BUC.          2.000                                                                              
        RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND                                                                                    
        LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 5709073          BUC.          2.000                                                                              
        RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI                                                                              
        L=500                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   IB06A1#        BUC.          4.000                                                                              
        RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND                                                                                    
        LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002 5709074          BUC.          4.000                                                                              
        RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI                                                                              
        L=600                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003   IB06A1#        BUC.          2.000                                                                              
        RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND                                                                                    
        LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003 5709075          BUC.          2.000                                                                              
        RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI                                                                              
        L=700                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   IB06A1#        BUC.          5.000                                                                              
        RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND                                                                                    
        LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004 5709076          BUC.          5.000                                                                              
        RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI                                                                              
        L=800                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005   IB06B1#        BUC.          1.000                                                                              
        RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND                                                                                    
        LUNGIMEA DE 1001-1500 MM                                                                                              
                                                                                                                              
        005 5709080          BUC.          1.000                                                                              
        RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI                                                                              
        L=1200                                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   IB07A1#        BUC.          1.000                                                                              
        RADIATOARE DIN TUBURI DE OTEL PENTRU                                                                                  
        BAIE AVAND INALTIMEA DE PANA LA 1000 MM                                                                               
        INCLUSIV                                                                                                              
   
                                                                                                                        
        007 5709999          BUC.          1.000                                                                              
        PORTPROSOP H=600 L=350                                                                                                
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         
         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0008  45210000    ASIGURAREA UTILITATILOR-ELIGIBIL                                                      
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450801 ALIMENTARE APA POTABILA                                                                
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001  ACA10A2         M            55.000                                                                              
        MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN                                                                               
        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 3270640          M            55.000                                                                              
        TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU                                                                                
        MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 32 X 1,9 X                                                                              
        3000 MM                                                                                                               
                                                                                                                              
        002   SF05C#         M            55.000                                                                              
        SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,                                                                                    
        EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -                                                                                
        R, D= 20 - 75 MM                                                                                                      
                                                                                                                              
        003   SF01C#         M            55.000                                                                              
        EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,                                                                              
        RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=                                                                               
        16-110 MM                                                                                                             
                                                                                                                              
        004  TSA02F1         M.C.         19.600                                                                              
        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                                                                               
        VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.                                                                                 
        ADINC.<1,5M T.TARE                                                                                                    
                                                                                                                              
        005  ACE08A1         M.C.          6.600                                                                              
        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                                                                              
        SI CANALIZARE CU: NISIP                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        006  ACE118A1+       BUC.          1.000                                                                              
        Manopera montare camine apometru si                                                                                   
        camin de golire apa                                                                                                   
                                                                                                                              
        006 3270743          BUC.          1.000                                                                              
        CAMIN APOMETRU D500MM CU CAPAC SI                                                                                     
        IZOLATIE                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007   DF26A1    [ 1] M            55.000                                                                              
        BANDA DE AVERTIZARE APA                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007 5000023          M            55.000                                                                              
        BANDA AVERTIZARE APA                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008  TSD02A11        100 MC.       0.132                                                                              
        IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1                                                                              
        SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE                                                                               
        15-20CM GOSP.AP                                                                                                       
                                                                                                                              
        009  TSD06B1         100 MC.       0.132                                                                              
        COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T                                                                                    
        UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20                                                                              
        -30CM                                                                                                                 
                                                                                                                              
        010  TRA01A10P       TONA         11.880                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                                                                                  
        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011  TRA01A50        TONA          5.000                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                                                                                   
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                 
        DIST.= 50 KM.                                                                                                         
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          


                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0008  45210000    ASIGURAREA UTILITATILOR-ELIGIBIL                                                      
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450802 BRANSAMENT ELECTRIC                                                                    
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001  W2G04A01        M            10.000                                                                              
        CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC                                                                                   
        SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PE STILP                                                                                
        DE BETON SAU METAL.                                                                                                   

                                                                                                                              
        001 4806830          M            10.200                                                                              
        CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S                                                                               
        8778                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        001 3270620          BUC.         10.000                                                                              
        BRIDA DE FIXARE 60X30X4 FT 60X30                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   EF08C1         BUC.          1.000                                                                              
        RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                                                                               
        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                                                                              
        25 SAU 35MMP                                                                                                          
                                                                                                                              
        002 5204015          BUC.          1.000                                                                              
        PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        003  W2G01A01        M            57.000                                                                              
        MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M                                                                              
        CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU                                                                               
        TR.MAN. MONT                                                                                                          
                                                                                                                              
        003 4806830          M            58.139                                                                              
        CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S                                                                               
        8778                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        004   EH05C1         BUC.          1.000                                                                              
        INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI                                                                               
        METALICE                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        005  TSA16C1         M.C.         24.000                                                                              
        SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU                                                                               
        UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,                                                                              
        T.TARE                                                                                                                
                                                                                                                              
        006  W2H01C1         M            57.177                                                                              
        SANT TER TARE PT POZ 4CAB NOI 1KV INCL                                                                                
        PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        007  W2H07D1         M            58.000                                                                              
        PROFIL TIP 2M PENTRU 4 CABLURI DE 1KV                                                                                 
        STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC                                                                                      
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        008  TSD18C1         M.C.         24.000                                                                              
        UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.                                                                                    
        INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU                                                                              
        PAM.DIN TEREN TARE                                                                                                    
                                                                                                                              
        009  TSD01C1         M.C.         24.000                                                                              
        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                                                                               
        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                                                                                 
        BULG.TEREN TARE                                                                                                       
                                                                                                                              
        010  W2J02A1         BUC.          1.000                                                                              
        VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU                                                                               
        NOU                                                                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        011  W1R06A2    [ 1] BUC.          5.000                                                                              
        ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI                                                                                
        SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN                                                                                
        TEREN TARE                                                                                                            
                                                                                                                              
        011 3270741          BUC.          5.000                                                                              
        ELECTROD DE IMPAMANTARE 1.5M                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        012   EG10A1         BUC.          1.000                                                                              
        CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA                                                                                
        DE INPAMINTARE                                                                                                        
 
                                                                                                                              
        013  W1P08A          BUC.          1.000                                                                              
        VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.                                                                                    
        LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA                                                                                    
        CONSTRUCTII                                                                                                           
                                                                                                                           
        014  TRA02B50        TONA          3.000                                                                              
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR                                                                                    
        USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                                    
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
        TOTAL cu TVA                                                     
                                                                         
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         


         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   
         COM. SEACA DE CAMP                                              
                                                                         
         Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI       
         Obiectul:    0009  45210000    ORGANIZARE DE SANTIER                                                                 
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta 450901 PLATFORMA BETONATA                                                                     
        Categoria de lucrari: 0130                                       
        ======================================================================================================================
        Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL   
        crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+ 
           Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8) 
             Denumire                             c)Utilaj                                                                    
                                                  d)Transport                                                                 
                                                  (  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara                  
        0         1             2           3           4            5            6            7            8             9   
        ======================================================================================================================
        001   CA01A1         M.C.          5.600                                                                              
        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                                                                      
        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM                                                                                 
        <3MC                                                                                                                  
                                                                                                                              
        001 2100969          M.C.          5.645                                                                              
        BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
        002   CB04A1         MP.          50.000                                                                              
        COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN                                                                                  
        SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA                                                                                   
        PLACI SI GRINZI                                                                                                       

                                                                                                                              
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =                             
        Valoare aferenta utilaje electrice =                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -ASIG.SANATATE                                                   
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
        Profit:                                                          
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             
        TVA                                                              
                                                                         
        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         
        DUMYS ARHITECTURA SRL                                            
                                                                         
        DEVIZIER                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
        SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807) 
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